第一师阿拉尔市饮用水安全状况信息公开表

一师阿拉尔市集中式饮用水水源地2020年第二季度水质信息

填报单位：第一师阿拉尔市生态环境保护局                                 日期：2020年7月10日

| 送样单位 | 检测单位 | 检测日期 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质类别 | 检测项目 | 评价标准 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一师环境监测站 | 阿克苏地区环境监测站、阿克苏天鸿检测有限公司 | 2020年4月8日2020年6月8日- 6月15日 | 胜利水库 | 地表水 | Ⅲ | PH值、硝酸盐氮、透明度、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、挥发酚、六价铬、石油类、硫酸盐、氯化物、化学需氧量、总磷、总氮、氰化物、硫化物、氟化物、铅、粪大肠菌群、镉、铁、锰、铜、硒、汞、砷、锌 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002（表1中Ⅲ级标准限值） | 合格 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | / |
|  |  |  | 多浪水库 | 地表水 | Ⅲ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | / |
|  |  |  | 上游水库 | 地表水 | Ⅲ |  |  |  |  |
|  |  |  | 五团水库 | 地表水 | Ⅲ |  |  | 合格 | / |
|  |  |  | 新井子水库 | 地表水 | Ⅲ |  |  | 合格 | / |