师市环审〔2024〕18号

关于阿克苏阿拉尔750千伏变电站220千伏

送出工程环境影响报告表的批复

国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司：

你单位报送的《关于送审阿克苏阿拉尔750千伏变电站220千伏送出工程环境影响报告表的请示》及《阿克苏阿拉尔750千伏变电站220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于第一师九团、十团。项目永久占地面积1.26万平方米，临时占地11.45万平方米。该项目地理坐标：纺织工业园～阿拉尔220kV变剖入阿拉尔750kV变220kV线路工程剖入起点坐标：北纬40°42′23.882″，东经81°16′33.863″，剖入终点坐标：北纬40°37′43.652″，东经81°14′11.591″；剖出起点坐标：北纬40°42′24.367″，东经81°16′35.121″，剖出终点坐标：北纬40°37′37.31″，东经81°14′24.175″；纺织工业园～阿拉尔750kV变剖入军垦变220kV线路工程剖入起点坐标：北纬40°37′36.457″，东经81°6′55.741″，剖入终点坐标：北纬40°35′2.409″，东经81°8′21.675″；剖出起点坐标：北纬40°37′37.667″，东经81°8′2.981″，剖出终点坐标：北纬40°35′2.289″，东经81°8′21.985″；阿拉尔220kV变～海楼剖入阿拉尔750kV变220kV线路工程剖入起点坐标：北纬40°42′24.777″，东经81°16′36.101″，剖入终点坐标：北纬40°40′16.389″，东经81°17′54.085″；剖出起点坐标：北纬40°42′24.367″，东经81°16′35.121″，剖出终点坐标：北纬40°40′19.739″，东经81°17′42.475″。建设内容为：新建杆塔126基；新建3个线路工程总长40.8 km，其中纺织工业园～阿拉尔220kV变π入阿拉尔750kV变220kV线路工程总长21.4 km、阿拉尔750kV变～纺织工业园变π入军垦变220kV线路工程总长13 km、海楼～阿拉尔π入阿拉尔750千伏变电站220千伏线路工程总长6.4 km。项目总投资8959.62万元，其中环保投资72万元，占总投资的0.8%。

二、该项目为新建220千伏输变电工程,我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实废气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要是汽车运输材料以及基础开挖过程中产生的扬尘。通过加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水，减少易造成大气污染的施工作业；对裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧等措施后可有效降尘。

（三）严格落实废水污染防治措施。该项目施工期废水主要是塔基基础养护废水、施工人员产生的生活污水。施工期间不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械；施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目施工期噪声源主要是车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。通过避免在同一地点安排大量动力机械设备；加强线路沿线声环境监测、发现问题及时处理；选用低噪声设备、隔声、减震；遵守作业规定，减少碰撞和人为噪声等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均须满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期产生的固体废物主要是废弃的建筑材料包装、施工辅助材料及少量损坏的建筑材料、撒漏建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾。施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统统一处理；包装袋由施工单位统一回收，综合利用；施工弃土就地平整垫高；施工完成后及时对扰动地表进行平整恢复，以减少水土流失；该项目拆除工程产生的钢材、导线、金具和绝缘子等堆放在塔基施工基地，施工完成后交由国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司物资回收部门进行回收综合利用，不得随意丢弃及堆放。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。加强变电站日常巡查维护，确保输电安全。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、九团、十团根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年6月27日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、电力公司、住建局、生态环境保护综合行政执法支队，新疆鼎耀工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年6月27日印发