师市环审〔2026〕3号

关于阿拉尔新农乳业有限责任公司锅炉房

建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔新农乳业有限责任公司：

你单位报送的《关于阿拉尔新农乳业有限责任公司锅炉房建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔新农乳业有限责任公司锅炉房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第一师阿拉尔经济技术开发区绿色食品加工片区，占地面积200m2。项目区西侧为海升果业、东侧为空地、北侧为玉阿公路、西南侧为新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司。中心地理位置坐标为：东经81°15′20.873″、北纬40°34′41.644″。项目建设内容为1间锅炉房，1台10t/h燃气锅炉、1台6t/h燃气锅炉（6吨锅炉作为补充热源使用），配套建设低氮燃烧器+2根12m高排气筒。项目总投资165万元，其中环保投资60万元，占总投资的36%。

二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于热力生产和供应工程项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等锅炉废气。锅炉废气分别经2套低氮燃烧器处理后由2根12米高排气筒（DA002、DA003）排放，废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2标准限值要求。

建设部门须根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对氮氧化物浓度实施每月监测，对颗粒物、二氧化硫、烟气黑度实施监测。

- 严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为锅炉废水和生活污水。项目锅炉废水依托厂区内污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中三级限值要求后，排入阿拉尔工业园区污水管网，最终由阿拉尔工业园区污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中三级限值要求后，委托第三方单位定期抽取处置。

建设单位须根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），对废水流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物实施监测。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为风机等设备运行产生的噪声。通过选择噪声低的设备，设备设置减振垫等减振设施，定期在设备滚轴处加润滑油，加强项目区周围及道路两侧绿化等措施后，厂界四周噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废离子交换树脂和生活垃圾，无危险废物产生。废离子交换树脂由厂家更换回收，不在厂区内暂存。生活垃圾经厂区收集后，由环卫部门统一清运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将锅炉房划分为简单防渗区，采取一般地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《阿拉尔经济技术开发区条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年12月31日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年1月16日印发