师市环审〔2026〕4号

关于阿拉尔新农乳业有限责任公司5000头

规模化奶牛养殖场提升建设项目

环境影响报告书的批复

阿拉尔新农乳业有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔新农乳业有限责任公司5000头规模化奶牛养殖场提升建设项目环境影响报告书的请示》及《阿拉尔新农乳业有限责任公司5000头规模化奶牛养殖场提升建设项目环境影响报告书》已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于五团9连，占地面积0.67hm2。项目区占地属于设施农用地，四周均为果园地。厂址中心地理坐标为东经80°47'9.74"，北纬41°24'18.64"。项目建设内容为泌乳牛舍1座、堆肥场3个、15000m3氧化塘一座、固液分离车间以及相关配套设施。项目建成后年存栏奶牛5000头，年产牛奶30000吨。项目总投资2500万元，其中环保投资366万元，占总投资的14.64%。

二、根据新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司编制的《报告书》评价结论及专家意见，该项目属于牲畜饲养，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、该项目现已基本完成建设，本批复不再对施工期进行要求。你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为牛舍、固液分离设施、堆肥场、氧化塘产生的恶臭气体。

通过采用定期喷洒除臭剂，牛舍粪便日产日清；控制饲养密度，加强牛舍通风，提高饲料利用率；在养殖场内设绿化隔离带等措施，确保厂界硫化氢、氨无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准要求；臭气浓度排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。本项目卫生环境防护距离为500m，此范围内禁止新建居住区等敏感点。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为挤奶厅冲洗废水、奶厅设备清洗废水等养殖废水和生活污水。养殖废水经集污池收集后进入固液分离车间，分离后的废水排入氧化塘进行发酵后作为液态肥料，生活污水直接排入厂区氧化塘，产生的有机液肥须满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中表2液体畜禽粪便厌氧处理卫生学及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）要求后，耕种季节施用于周边果园；在非灌溉季节暂存于场区内的氧化塘中不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为牛叫声及生产设备产生的机械噪声。通过饲养人员加强管理，尽可能避免牛因饥饿或口渴而发出叫声；减少人为骚扰、驱赶；选择先进可靠的低噪音设备，为所有产噪设备设置减振措施；将噪声较大的设备置于室内隔声，采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为针管注射器、玻璃药瓶等卫生防疫废物；牛粪、病死牛和分娩胎衣等一般固体废物以及生活垃圾。卫生防疫废物按照农业农村主管部门要求妥善处置，确保符合动物防疫要求。牛粪定期清运至堆粪场进行好氧堆肥发酵，发酵后均用于周边农田施肥；病死牛和分娩胎衣按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求进行处置，填埋至项目区西南侧设置的安全填埋井，并覆盖一层厚度大于10厘米的熟石灰后加盖密封；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。本项目涉及重点防渗区包括危险废物暂存间、安全填埋井、氧化塘、兽药库、消毒池。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求执行，其余重点防渗区的防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，防渗系数K≤1×10-7厘米/秒”；不涉及一般防渗区及简单防渗区。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、农业农村局根据《第一师阿拉尔市有关部门生态环境保护责任清单》（师市党办发〔2025〕9号）内容要求，对该项目进行监督管理，五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年12月31日

抄送：农业农村局，五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年1月16日印发