师市环审〔2026〕5号

关于第一师十六团标准化蛋鸡场建设项目

环境影响报告书的批复

阿拉尔市拓华国有资产经营有限责任公司：

你单位报送的《关于送审第一师十六团标准化蛋鸡场建设项目环境影响报告书的请示》及《第一师十六团标准化蛋鸡场建设项目环境影响报告书》已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于16团12连，占地面积173559.25平方米。项目区占地属于设施农用地，东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为农田。厂址中心地理坐标为东经80°46′11.314″，北纬40°26′25.252″。项目建设内容为蛋鸡舍9栋、育雏舍3栋、蛋库3栋及配套相关设施。项目建成后年产鲜蛋6210吨，年存栏蛋鸡100万羽，年淘汰鸡70万羽。项目总投资7700万元，其中环保投资211万元，占总投资的2.74%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告书》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕266号）及成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告书》评价结论，该项目属于家禽饲养，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为发酵罐、鸡舍、氧化塘及病死鸡无害化处理产生的恶臭气体和食堂油烟。发酵罐和病死鸡无害化处理产生的恶臭气体经引风机引入生物除臭塔处理，废气中氨、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求后，通过一根15米高的排气筒（DA001）排放；食堂油烟经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）要求后，由专用烟道排放。

通过采用鸡舍清粪采用干清粪工艺，干粪每日清扫；控制饲养密度，加强鸡舍通风，提高饲料利用率；鸡舍定期喷洒除臭剂，并在养殖场内设绿化隔离带；地埋式氧化塘加盖密闭，并定期喷洒除臭剂等措施，确保厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。厂界硫化氢、氨须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准要求；臭气浓度无组织排放须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求；厂界非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。本项目卫生防护距离为500m，此范围内禁止新建居住区等敏感点。

- 严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为鸡舍冲洗废水、化制废水和生活污水。鸡舍冲洗废水和化制废水经氧化塘发酵后作为液态肥料，须满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中表2液体畜禽粪便厌氧处理卫生学及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）要求后，用于周边农田施肥，不外排。生活污水经厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后由吸污车定期拉运至十六团污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为鸡叫声及生产设备产生的机械噪声。通过饲养人员加强管理，合理控制饲养时间；减少人为干扰；选择先进可靠的低噪音设备，为所有产噪设备设置减振措施；将噪声较大的设备置于室内隔声，采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体，加强厂区绿化等措施；确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为废矿物油、废油桶等危险废物；鸡粪、病死鸡、饲料残渣、脱落羽毛、化粪池及氧化塘污泥、废包装袋、肉骨粉等一般固体废物、卫生防疫废物以及生活垃圾。废矿物油、废油桶集中收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有危险废物处置资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存库。鸡粪、化粪池及氧化塘污泥经发酵罐收集发酵后，作为有机肥外售；病死鸡按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》相关要求经化制（干化法）处理，处理后产生的肉骨粉作为有机肥外售；饲料残渣收集后作为饲料回用；脱落羽毛集中收集后外售给羽毛回收单位处理；卫生防疫废物按照农业农村部门的要求进行管理，确保符合动物防疫要求；废包装袋统一收集后送至废品回收站收购；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区包括化粪池、地埋式氧化塘、危险废物贮存库、发电机房、粪污管道、消毒池。危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的防渗要求执行，其余重点防渗区的防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，防渗系数K≤1×10-7厘米/秒”；一般防渗区包括鸡舍、蛋库、有机肥成品车间，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，防渗系数K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位为简单防渗区，仅进行地面硬化。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、农业农村局根据《第一师阿拉尔市有关部门生态环境保护责任清单》（师市党办发〔2025〕9号）内容要求，对该项目进行监督管理，十六团新开岭镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年12月31日

抄送：农业农村局，十六团新开岭镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年1月16日印发