师市环审〔2026〕10号

关于阿拉尔市森洲生物科技有限公司果木加工建设项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市森洲生物科技有限公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市森洲生物科技有限公司建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市森洲生物科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于六团五连，占地面积6674m2，项目区四周均为简易道路，项目区中心地理位置坐标为东经80°31′17.099”,北纬40°55′08.369”。项目建设内容主要为新建生产车间1座，设置1条锯切生产线，1条果木烘干生产线，配套建设一台3t/h生物质热风炉、办公用房等公辅设施。该项目为未批先建，已于2024年立案查处（师市环罚〔2024〕9号），2024年12月已结案。项目生产工艺为果木原材卸载→锯切→烘干→冷却→包装入库，建成后年产2000t烘干果木。项目总投资为1000万元，其中环保投资33.5万元，占总投资比例3.35%。

二、根据乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和专家意见，该项目属于木材加工项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为锯切粉尘、热风炉燃烧废气、车间扬尘及运输扬尘。热风炉燃烧废气通过袋式除尘+低氮燃烧处理，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉大气污染物排放限值要求后，通过15m排气筒（DA001）排放。锯切粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值后，通过15m排气筒（DA002）排放。通过采取建设封闭式厂房，加装排气扇等措施，确保厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值，厂界非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源无组织排放监控浓度限值，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1厂区内VOCs的排放要求。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，由吸污车拉运至六团污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为生物质热风炉、烘干机、锯切机、包装机、风机泵等设备噪声。通过选用噪声低、振动小的设备，对车间内设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态；装卸车辆进出厂时禁鸣、限速，优化厂区运输路线，合理安排进出厂区的时间；在厂房外加强绿化等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油等危险废物、除尘灰、生物质燃料炉渣等一般固废及生活垃圾。废机油桶暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存库；除尘灰暂存于一般固体废物暂存间，定期外售；生物质燃料炉渣收集后定期外售；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。危险废物暂存间为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求执行；一般固废暂存间、化粪池为一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，确保防渗系数低于1×10-7厘米/秒”；库房、生产车间、热风炉房、办公室和道路为简单防渗区，防渗要求为采取一般性的地面硬化措施。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和阿拉尔市环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、六团双城镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年3月18日

抄送：六团双城镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年3月25日印发