师市环审〔2026〕14号

关于第一师七团病死畜禽无害化处理建设项目

环境影响报告表的批复

阿拉尔市题桥环保科技有限公司：

你单位报送的《关于送审第一师七团病死畜禽无害化处理建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师七团病死畜禽无害化处理建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于七团13连原工二团处，占地面积8765m2。项目用地为工业用地，项目东侧为农村道路与废弃建筑，西侧为排碱沟渠、隔渠，南侧为未利用的工业用地，北侧为农村道路、隔路为空地。厂址中心地理坐标为东经80°39'59.634"，北纬40°38'37.921"。项目建设内容为生产车间2座（A车间配置破碎、输送系统一套、化制、烘干系统一套、1.2MW燃气导热油炉一套、冷库一座、蒸汽冷却处理系统一套，B生产车间内配置成品仓库、控制室等）、综合楼1座以及门卫、消毒池、洗消车间等相关配套设施。项目建成后年处理病死畜禽3000t。项目总投资2000万元，其中环保投资219万元，占总投资的10.95%。

二、根据乌鲁木齐市首辅环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于病死及病害动物无害化处理，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营过程中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为生产车间破碎、冷藏、化制以及压榨脱脂产生的恶臭气体、导热油炉燃烧废气、黑膜池废气及食堂油烟。生产车间恶臭气体经密闭车间“负压收集+两级碱喷淋”处理，废气中氨气、硫化氢及臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放限值要求，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过15m排气筒（DA001）排放；导热油炉废气采用低氮燃烧技术，废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准后，通过12m排气筒（DA002）排放；食堂油烟经油烟净化器处理，须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准限值要求后，通过烟道排放。

通过采用污水处理系统产生恶臭气体的构筑物全部密闭加盖，定期喷洒除臭剂，袋装密闭存储原料及产品，车间加装挡尘罩，在厂区内设绿化隔离带，定期洒水降尘等措施，确保厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准要求，非甲烷总烃厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值，本项目卫生环境防护距离为500m，此范围内禁止新建居住区等敏感点。

- （三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为化制烘干冷凝废水、车辆、设备和地面清洗废水、冷却塔用水、消毒用水等生产废水和生活污水。化制烘干冷凝废水经暂存罐暂存冷却后与车辆、设备和地面清洗废水一起泵入调节池处理，最终泵入黑膜厌氧池，生活污水经化粪池处理后进入黑膜厌氧池。生活污水和生产废水经黑膜池不低于90天的厌氧发酵处理，产生的水肥须满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）的表2液体粪肥指标要求及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）要求后，用于周围农田施肥。冷却塔用水循环使用，不外排；消毒用水自然蒸发不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为车间破碎机、螺旋输送机、泵类、风机等生产设备产生的机械噪声。通过选择先进可靠的低噪音设备，为所有产噪设备设置减振措施；将噪声较大的设备置于室内隔声，采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为废消毒剂瓶、废防疫装备、废机油、废弃包装袋等危险废物；废弃劳保用品等一般固体废物以及生活垃圾。危险废物集中收集后分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处置资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物暂存间。废弃劳保用品定期由环卫部门清运；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。本项目涉及重点防渗区包括成品油脂储油罐间、污水处理站、危险废物暂存间。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求执行，其余重点防渗区的防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，防渗系数K≤1×10-7厘米/秒”；一般防渗区为冷库、生产车间、一般固废间、事故池、辅助车间，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余地面为简单防渗区，采取一般地面硬化的措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、七团玛滩镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年3月18日

抄送：七团玛滩镇，生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐市首辅环保工程有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年3月25日印发