师市环审〔2026〕28号

关于第一师高级中学综合教学楼建设项目

环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第一师高级中学：

你单位报送的《关于送审第一师高级中学综合教学楼建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师高级中学综合教学楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆生产建设兵团第一师高级中学东北角，西侧为新苑名豪十一区小区，北侧、南侧、东侧均为城市道路。用地性质为教育用地，占地面积为1710.57平方米。项目区中心地理位置坐标为东经81°18′24.992″,北纬40°34′39.242″。项目建设内容为新建内设化学、生物、物理实验室的综合教学楼1栋及相关附属配套设施。项目总投资为4000万元，其中环保投资41万元，占总投资的1.025%。

二、根据新疆领畅环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于社会事业与服务业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为实验室废气。通过在实验室设置专门的通风柜，废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求，排放速率满足排气筒高度对应标准的50%后，通过专门的风道将实验室废气引至屋顶24米高排气筒（DA001)高空排放。

通过易挥发试剂密封存放于专用通风药品柜、实验器具及时加盖，转移时用密闭容器，实验室采用自然进风、机械排风等方式经常通风换气，确保氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物周界外浓度最高点限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是化学实验室产生的酸碱废水、生活污水。化学实验室产生的酸碱废水经专用酸碱中和池中和处理后与生活污水一并经校区化粪池处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中的三级标准后排入城镇下水管网，最终进入阿拉尔市生活污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为通风系统风机等设备运行噪声以及人员活动噪声。通过

选用低噪声环保型设备，采取减振、隔声、消声措施；禁止在区域内使用高噪声音响器材，禁止在午间和夜间进行可能产生高噪声污染的活动等措施后，确保项目满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为实验废液及其废实验用品、器皿等危险废物；废纸箱、废弃/破损玻璃仪器、废纸和生活垃圾。实验废液及其废实验用品、器皿等暂存于危废贮存点内，定期交于有资质单位处理；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。废纸箱、废弃/破损玻璃仪器、废纸和生活垃圾进行分类收集后统一交由环卫部门处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目区划分为重点防渗区和简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危废贮存点、化学实验室为重点防渗区，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中防渗要求，化学实验室防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其余区域进行简单防渗，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、师市教育局做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年5月22日

抄送：师市教育局，生态环境保护综合行政执法支队，新疆领畅环保科技有限公司

第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年6月9日印发