师市环审〔2024〕1号

关于第一师阿拉尔市中心城区供水基础设施安全保障项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司：

你单位报送的《关于送审第一师阿拉尔市中心城区供水基础设施安全保障项目环境影响报告表的请示》及《第一师阿拉尔市中心城区供水基础设施安全保障项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于第一师阿拉尔市经开区，总占地面积为59933平方米。项目区东侧为经二路与阿拉尔盛源热电公司，南侧为南环路与人工湖，西侧为空地，北侧为阿拉尔市传化物流有限公司。中心地理坐标：东经81°11′21.508″，北纬40°35′28.008″。该项目主要建设内容：新建向市区输水供水管线17.88km，扩建10万m3/d供水规模，扩建生活用水规模为10万m3/d，并配套建设25万m3/d污泥处理系统，预氧化池、生活用水制水车间、生活用水清水池、二级泵房及配电间、综合加药间等工程。项目建成后：供水规模达30万m3/d。项目总投资约47229万元，环保投资365.93万元，占总投资费用的0.77%。

二、该项目属于水的生产和供应-自来水生产和供应项目。我局原则同意报告表的结论。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。管沟开挖施工安排时应及时、紧凑、合理，施工完成后应及时回填土方，使泥土裸露的时间尽量减少。做好土地的植被恢复工作，施工结束后，施工单位清理现场，对受到施工车辆、机械破坏的地方都要全部及时进行修整，恢复原貌。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期废气主要为食堂油烟。食堂油烟经过油烟机处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型灶头油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，引至屋顶排放。

- （三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期废水主要为脱水机冲洗废水、排泥废水、化验容器清洗废水及生活污水。滤池反冲洗废水及初滤水经回用池沉淀后，上清液回至预氧化池，排泥废水不外排。餐饮废水须先进行隔油处理后与化验容器再次清洗用水及生活污水排入现有工程化粪池处理后，排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996）表4中三级标准要求，定期拉运至阿拉尔经济技术开发区2号工业园区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为水泵、风机、脱水机等产生的设备噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减震、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、污泥、废包装材料、更换的石英砂、清洗后的废弃实验用品及化验室废液、实验室废物、废机油等。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；污泥脱水后含水率达到60%以下，满足生活垃圾填埋场入场要求后定期清运至生活垃圾填埋场进行处理；废包装材料及包装物经收集后，定期交由供货厂家回收；更换的石英砂栅渣，沉砂栅渣、沉砂经收集后送至一般固废填埋场处理；化验室废液、实验室废物、废机油等危险废物集中收集暂存于危废暂存间，定期委托资质单位转运处理，项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、你单位须严格按照《排污许可管理条例》要求，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证或进行排污登记。

七、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年1月29日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、住建局、水利局、阿拉尔经济技术开发管委会、生态环境保护综合行政执法支队，新疆东创环保工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2024年1月29日印发