师市环审〔2025〕4 号

关于新疆三五九新材料有限公司危化危废品

库房建设项目环境影响报告表的批复

新疆三五九新材料有限公司：

你单位报送的《关于新疆三五九新材料有限公司危化危废品

库房建设项目环境影响报告表进行审批的申请》及《新疆三五九新材料有限公司危化危废品库房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区精细石油化工片区I区经一路（化工大道）西侧，总占地面积为156.04m2，位于新疆三五九新材料有限公司现有厂区内，不新增占地。项目北侧为厂区成品仓库，西侧、南侧为内部主要运输道路，东侧为空地。项目区中心地理位置坐标为东经81°12′1.331″，北纬40°35′53.811″。项目建设内容：建设1座危化危废品库房及相关配套设施，库房内部采用实体防火墙进行隔离，形成两个独立的贮存单元，分别储存过氧化二苯甲酰及危险废物。项目总投资258.87万元，其中环保投资为72万元，占总投资27.81%。

二、根据兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2024〕342号）和新疆辰光启航环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论，该项目属于危险品仓储项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为：废机油等暂存过程中产生的挥发性有机废气。通过废机油密封存储，加强危化危废品库房通风，增加厂区绿化面积等措施后，厂界非甲烷总烃无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为防爆风机运行产生的噪声及运输车辆产生少量噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，安装减振垫，定期维护设备，确保设备运行状态良好，加强对车辆的维护检修并采取减速、禁止鸣笛，加强对厂区现有绿化隔离带的养护等降噪措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实危废管理要求。项目危化危废库房须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。危化危险品库房设置24小时视频监控设施，监控设施需满足最少储存3个月视频资料要求。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）的要求，危化危废品库房为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行。生产运行过程中强化源头监控，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，保护项目区及下游地下水环境。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；及时对环境应急预案进行完善，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法完善排污许可内容。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《阿拉尔经济开发区条例》有关要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年1月13日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆辰光启航环保技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年1月13日印发