## 行政监督检查信息管理
行政监督检查信息管理
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 监督检查结果 | 关联文书号 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位名称 | 数据来源单位代码 | 备注 | 上报时间 | 上报单位
1 | 新疆生产建设兵团第一师十四团中学 | 个体工商户 | 12990114458455744F | 黎强 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。## 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-12 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
2 | 阿拉尔市仙羽宾馆 | 个体工商户 | 92659002MA78WPB50F | 冯桂群 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-12 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
3 | 阿拉尔市鑫瑞大酒店 | 个体工商户 | 92659002MADHALP58P | 杨浩 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM11、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-13 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
4 | 阿拉尔市静康美汇美容美发店 | 个体工商户 | 92659002MA780H4F11 | 段刚 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.美容美发工具细菌总数3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-13 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
5 | 阿拉尔市匠人理发店 | 个体工商户 | 92659002MA78NCLD5C | 赵文珍 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.美容美发工具细菌总数3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-13 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
6 | 阿拉尔市星熠酒店有限公司 | 个体工商户 | 91659002MABQC57W6A | 张小凤 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-13 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
7 | 阿拉尔市索拉古贝足浴馆 | 个体工商户 | 92659002MADL07BRXM | 秦吉武 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度3.拖鞋细菌总数、真菌总数4.修脚工具细菌总数、真菌总数5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-13 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
8 | 新疆生产建设兵团第一师塔里木中学 | 个体工商户 | 12990100MB1R007796 | 胡永红 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。## 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-14 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
9 | 阿拉尔市中亚大酒店 | 个体工商户 | 92659002MA7A85FH0T | 陈培贵 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.美容美发工具细菌总数3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-14 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
10 | 阿拉尔市顺路商务宾馆 | 个体工商户 | 92659002MA78X1N49H | 王露 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-13 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
11 | 阿拉尔市康美净餐具消毒配送部 | 个体工商户 | 92659002MA7A889X1X | 丁建 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.生产工艺流程布局情况 2.生产设备与设施情况 3.用水符合国家饮用水卫生标准情况 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 5.消毒后的餐饮具进行逐批检验情况 6.建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况## | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-14 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
12 | 阿拉尔市大都汇游泳馆 | 个体工商户 | 92659002MA77KWDA7H | 赵小平 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.美容美发工具细菌总数3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-14 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会
13 | 阿拉尔市神话量贩娱乐厅 | 个体工商户 | 92659002MACU81B7XL | 胡群 |  |  | 专项检查 | 重点监管 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.美容美发工具细菌总数3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |  | 2025-08-14 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 | 第一师阿拉尔市卫健委 | 11990100MB14626963 |  |  | 一师卫生健康委员会